| Cursist(e): Contractnummer: | Bedrijf: Contactpersoon: |
| --- | --- |

Beroep:   Onderhoudsmedewerker gebouwen                                        Indicatieve duurtijd: … weken

Onderhoudt gemeenschappelijke ruimtes van gebouwen (openbare ruimtes, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, flatgebouwen, scholen, ondernemingsgebouwen, ...). Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften.

- De competenties: Inhoudstafel

Defecten aan een installatie vaststellen (verlichting, verwarming, sanitair, ...)	2

Elektrische installaties onderhouden en herstellen (verlichting, ventilatie, intercom, ...)	3

Handvaten, glas, rails, ... van deuren en ramen herstellen of vervangen	5

De sanitaire installatie, centrale verwarming en warmwaterproductie controleren en onderhouden	5

De ondergrond klaarmaken (muren, houtwerk, ...) en de tussentijdse en afwerkingsverflagen aanbrengen	7

Groene zones en buitenruimtes onderhouden	8

De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen. Bestellingen plaatsen	9

Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is	9

Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is	9

Het onderhoud uitvoeren van:	10

Behang en vast tapijt plaatsen en bijwerken	10

Vloer- en muurbekleding verwijderen, plaatsen of herstellen (tegels, parket, lambrisering, plinten, ...)	11

Verf op de vloer aanbrengen (gangen, beschermde doorgangen, sportterreinen, ...)	12

Veiligheids- of signalisatie-elementen plaatsen of aanpassen (noodafbakening, sprinklers, noodverlichting, ...)	12

Brandblussers installeren en onderhouden bij klanten	13

Basisonderhoud uitvoeren het voertuig reinigen	13

Bestaand metselwerk wijzigen of herstellen	14

Meubels, sportinfrastructuur, tussenwanden, valse plafonds, ... demonteren of monteren	15

Elementen op grote hoogte bevestigen (guirlandes, antivogelnetten, spandoeken, ...)	16

Communiceren met gebruikers van de gebouwen, leveranciers, onderaannemers, ...	16

- Geplande opleidingsacties

- Jobgerelateerde competenties: basis

| Defecten aan een installatie vaststellen (verlichting, verwarming, sanitair, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Controleert periodiek de toestand van de installaties | De cursist leert onder begeleiding werken met een onderhoudschecklist en oordelen welke onderhoudswerkzaamheden zelf kunnen/ mogen uitgevoerd worden en welke dienen overgelaten te worden aan een vakman. |  |  |
| Merkt defecten of de nood aan preventief onderhoud op | De cursist leert aan de hand van visuele kenmerken en geluiden welke onderdelen van een installatie aan onderhoud toe zijn. |  |  |
| Gaat visueel evidente foutoorzaken na | De cursist leert onder begeleiding van een ervaren medewerker welke pannes courant voorkomen en zichtbaar zijn: slijtage, slechte contacten, corrosie, isolatiefouten…. |  |  |
| Zoekt fouten door uitsluiting van mogelijke oorzaken op basis van waarnemingen en metingen | De cursist leert onder begeleiding visuele en auditieve kenmerken interpreteren en metingen i.v.m. spanning, weerstand en stroomsterkte uitvoeren |  |  |
| Gebruikt elektrische meetinstrumenten (multimeter, ...) | De cursist leert d.m.v. demonstratie en het raadplegen van handleidingen omgaan met een multimeter en een spanningstester |  |  |
| Basiskennis van elektriciteit | Kennis van spanning, stroom, weerstand, aarding, installatievoorschriften en componenten door een formele basisopleiding en het raadplegen van productcatalogi |  |  |
| Basiskennis van loodgieterij | Componentenkennis en installatievaardigheid ontwikkelen door formele basisopleiding en het raadplegen van productcatalogi |  |  |
| Kennis van foutzoekmethodes | De cursist leert onder begeleiding fouten in elektrische circuits opsporen en dit in de mate van het mogelijke te doen in spanningsloze toestand. Hij leert een eliminatiestrategie toepassen. |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels | De cursist leert welke persoonlijke beschermingsmiddelen in welke situaties dienen gebruikt te worden. |  |  |
| Kennis van het AREI | De cursist leert installatievoorschriften begrijpen en toepassen. |  |  |

| Elektrische installaties onderhouden en herstellen (verlichting, ventilatie, intercom, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen (plannen, schema's, …) | De cursist leert eendraadschema’s en installatieschema’s lezen en interpreteren. |  |  |
| Gebruikt elektrische meetinstrumenten (multimeter, ...) | De cursist leert d.m.v. demonstratie en het raadplegen van handleidingen omgaan met een multimeter en een spanningstester |  |  |
| Schakelt stroom en spanning indien mogelijk uit vooraleer werkzaamheden aan de installatie uit te voeren | De cursist leert een lock out en tag out procedure toepassen om onverwachte energietoevoer tijdens werkzaamheden uit te sluiten |  |  |
| Gebruikt manueel en elektrisch handgereedschap (schroevendraaiers, sleutels, boormachine, …) | De cursist leert welk gereedschap in welke situatie dient aangewend te worden en het belang inzien van geïsoleerd gereedschap en het correct gebruik ervan. |  |  |
| Demonteert onderdelen van de elektrische installatie | De cursist leert via demonstratie de werkvolgorde van een demontering kennen |  |  |
| Vervangt of herstelt onderdelen van de elektrische installatie (lampen, zekeringen, schakelaars, kabels, …) | De cursist leert via demonstratie en begeleide oefening onderdelen van een installatie demonteren en vervangen door identieke of gelijkwaardige componenten. |  |  |
| Voert kleine herstellingen uit aan elektrische (huishoud)apparaten of geeft advies over uit te voeren herstellingen | De cursist leert onder begeleiding van een ervaren medewerker elektrische apparaten demonteren, uitmeten en een oordeel vormen over de mogelijkheid van herstelling |  |  |
| Controleert of het defect hersteld is | De cursist leert via demonstratie hoe een toestel op een veilige manier kan getest worden. |  |  |
| Kennis van het AREI | Kennis van installatie- en veiligheidsvoorschriften via installatiehandboeken |  |  |
| Basiskennis van elektriciteit |  |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels |  |  |  |

| Handvaten, glas, rails, ... van deuren en ramen herstellen of vervangen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Gebruikt manueel en elektrisch handgereedschap (schroevendraaiers, sleutels, boormachine, …) | De cursist leert d.m.v. demonstratie handgereedschap op de juiste manier gebruiken. |  |  |
| Voert eenvoudige houtbewerkingstechnieken uit (zagen, schuren, nagelen en schroeven, boren, …) |  |  |  |
| Monteert beslag op het schrijnwerk (sloten, scharnieren, handvaten, …) | De cursist leert onder begeleiding beslag bevestigen en afstellen. |  |  |
| Plaatst glas in een profiel en kit voegen op met silicone | De cursist leert via demonstratie glas plaatsen en bevestigen |  |  |
| Brengt tochtstrippen op maat en bevestigt ze | De cursist leert via demonstratie geschikte tochtstrippen kiezen, op maat snijden en bevestigen. |  |  |
| Basiskennis van schrijnwerk | De cursist leert via demonstratie en begeleide inoefening handgereedschap voor houtbewerking gebruiken, alsook handgereedschap en een tafelzaagmachine. Leer tevens de informatie in handleidingen lezen en begrijpen |  |  |
| Kennis van hang- en sluitsystemen | Productkennis opdoen door productcatalogi en gebruikershandleidingen te benutten |  |  |
| Kennis van afdichtingsprocedés | Via demonstratie leert de cursist constructies tochtdicht maken |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels | Keuze en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen |  |  |

| De sanitaire installatie, centrale verwarming en warmwaterproductie controleren en onderhouden |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen (plannen, schema's, …) | De cursist leert de technische handleidingen van een installatie lezen en interpreteren en deze in relatie brengen tot de concrete installatie |  |  |
| Controleert de werkingsparameters van de verwarmingsinstallatie (keteltemperatuur, …) | De cursist leert de controle- elementen en de parameters van een goed functionerende installatie kennen |  |  |
| Controleert de water- en luchtdichtheid van sanitaire en verwarmingsinstallaties | De cursist leert een visuele controle uitvoeren op lekken |  |  |
| Controleert leidingen op verstopping | De cursist leert via demonstratie een verstopping lokaliseren en verhelpen d.m.v. een hogedrukreiniger en een rioolrat. |  |  |
| Regelt parameters bij volgens de analyse | De cursist leert temperatuur, druk en debiet van een installatie bijstellen |  |  |
| Vervangt onderdelen van sanitaire en verwarmings-installaties (leidingen, kranen, koppelingen, …) | De cursist leert onderdelen demonteren, vervangen door een gelijkwaardige component en opnieuw monteren. |  |  |
| Reinigt verstopte leidingen | De cursist leert via demonstratie een verstopping lokaliseren en verhelpen d.m.v. een hogedrukreiniger en een rioolrat. |  |  |
| Ontlucht het watercircuit van de verwarmingsinstallatie | De cursist leert onder begeleiding de ontluchters lokaliseren en in logische volgorde openen en sluiten |  |  |
| Basiskennis van loodgieterij | Componentenkennis en installatiekennis van courante onderdelen |  |  |
| Kennis van lastechnieken | Basiskennis van autogeenlassen en elektrodelassen |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels | Kennis en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen |  |  |
| Kennis van milieunormen | Kennis van afvalverwijdering door productinformatie te raadplegen |  |  |
| Kennis van meet- en regeltechniek | Courante meetapparatuur kunnen gebruiken, parameters van een installatie leren kennen en de gewenste waarden ervan instellen. |  |  |

| De ondergrond klaarmaken (muren, houtwerk, ...) en de tussentijdse en afwerkingsverflagen aanbrengen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (heteluchtbrander, schuurmachine, krabbers, plamuurmes, …) | Via demonstratie leert de cursist handgereedschap en klein elektrisch gereedschap op een veilige manier gebruiken. |  |  |
| Verwijdert oude verf-, vernis- en muurbekledingslagen (afbijten, afbranden, afschuren, afstomen, …) | De cursist leert volgens de juiste techniek oude afwerkingslagen verwijderen en de afval op een gepaste manier verwijderen |  |  |
| Voert kleine herstellingen uit aan pleister- en metselwerk (gaten en barsten vullen, hervoegen, …) | De cursist leert via demonstratie vullen en plamuren met de juiste middelen en het gepaste gereedschap. |  |  |
| Schermt de niet te behandelen oppervlakken af (stopcontacten, raamkozijnen, …) | De cursist leert inzien welke componenten omwille van veiligheid of esthetische aspecten moeten afgedekt worden. |  |  |
| Schuurt of polijst, reinigt en ontstoft de te behandelen oppervlakken | De cursist leert welk handgereedschap of elektrisch gereedschap voor deze werkzaamheden wordt gebruikt |  |  |
| Maakt de verf aan tot een vloeibaar en homogeen mengsel | De cursist leert, door gebruikershandleidingen te benutten, producten klaar te maken voor verwerking |  |  |
| Brengt een grondlaag, een tussenlaag en een afwerkingslaag aan met een borstel of rol | De cursist leert via demonstratie en het gebruik van productinformatie diverse verflagen aanbrengen |  |  |
| Houdt zich aan de droogtijd van de aangebrachte producten Kennis van de kenmerken van plamuur | De cursist leert productinformatie consulteren en respecteren bij verwerking |  |  |
| Kennis van de kenmerken van verf | De cursist leert via het lezen van productinformatie de verschillende soorten verf en hun toepassingsmogelijkheden kennen |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels | De cursist weet d.m.v. productinformatie welke PBM’s hij dient te gebruiken |  |  |
| Kennis van schildertechnieken | De cursist leer d.m.v. demonstratie en instructievideo’s een gepaste schildertechniek toepassen |  |  |

| Groene zones en buitenruimtes onderhouden |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Gebruikt snoeigereedschap (snoeischaar, kettingzaag, ...) | De cursist leert via demonstratie en begeleid gebruik handgereedschap en elektrisch gereedschap hanteren |  |  |
| Gebruikt maaimachines (zelftrekker, zitmaaier, …) | De cursist leert via de handleiding en demonstratie het juiste gebruik van de machine kennen. |  |  |
| Maait het gras | De cursist leert een oppervlak maaien in een logische volgorde |  |  |
| Snoeit hagen en laagstammige bomen | Basiskennis snoeitechnieken en snoeigereedschap |  |  |
| Kennis van snoeitechnieken voor planten |  |  |  |
| Voorkomt en bestrijdt onkruid, plantenziekten en plagen | De cursist leert via productinformatie welke producten in welke omstandigheden mogen gebruikt worden. |  |  |
| Past ecologische onkruidbestrijding toe |  |  |  |
| Geeft bloemen en planten water |  |  |  |
| Bemest planten en gazons |  |  |  |
| Plant, verpot of zaait planten | Basiskennis planttechnieken en geschikte periode |  |  |
| Verwijdert onkruid, bladeren, afval en andere voorwerpen | Demonstratie van wieden |  |  |
| Onderhoudt toegangspaden, parkings en terrassen (reinigen, zout strooien, ontmossen, …) | Demonstratie van reinigingstechnieken met geschikte producten |  |  |
| Kennis van kenmerken van planten | Basiskennis van planten via productinformatie en catalogi |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels | Kennis van de gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen |  |  |
| Kennis van milieunormen | Raadpleeg productinformatie en reglementering over maaien en bemesten. |  |  |

| De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen. Bestellingen plaatsen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Registreert het verbruik van producten | De cursist leert welke documenten er dienen gebruikt te worden om het verbruik van producten te registreren |  |  |
| Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door | Via een ervaren medewerker leert de cursist de normale verbruikshoeveelheden inschatten en de bestelling daarop aanpassen |  |  |
| Kennis van voorraadbeheer | Kennis van de condities waaronder producten dienen bewaard te worden. |  |  |

- Jobgerelateerde competenties: specifiek

| Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| BA4 | De cursist informeren over de kenmerken van de elektrische installatie en haar gevaren |  |  |
| BA5 | De cursist leert de gevaren van een elektrische installatie zelf inschatten en risico’s elimineren bij interventie aan de installatie |  |  |
| Werken op hoogte | Kennis van het gebruik van ladders, stellingen en hoogtewerkers |  |  |

| Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Hoogwerker | Een formele opleiding “gebruik van hoogtewerker” |  |  |

| Het onderhoud uitvoeren van: |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Bedrijfsruimtes | Onderhoudsvoorschriften en onderhoudsschema’s begrijpen en toepassen |  |  |
| Openbare gebouwen | Met deze informatie een rondleiding krijgen van een ervaren medewerker en vragen stellen ter verduidelijking |  |  |
| Rust- en verzorgingstehuizen |  |  |  |
| Scholen |  |  |  |
| Stadions, sportuitrustingen |  |  |  |
| Wegen |  |  |  |
| Woningen |  |  |  |

| Behang en vast tapijt plaatsen en bijwerken |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Voert dimensionale berekeningen uit (oppervlakte, volume, …) | De cursist wordt via demonstratie en begeleide oefening vertrouwd gemaakt met deze technieken. Indien nodig volgt hij een formele basisopleiding behangen en plaatsen van vloer- en wandbekleding. |  |  |
| Controleert of de muren vlak en de vloeren en plafonds waterpas zijn |  |  |  |
| Maakt lijm aan en bewaart hem volgens de voorschriften |  |  |  |
| Tekent afmetingen op het bekledingsmateriaal af |  |  |  |
| Snijdt bekledingsmateriaal op maat volgens de aftekening |  |  |  |
| Strijkt muren, vloeren of het bekledingsmateriaal in met lijm |  |  |  |
| Bevestigt stroken bekledingsmateriaal op muren en vloeren (lijmen, maroufleren, zelfklevend bevestigingsmateriaal, …) |  |  |  |
| Laat patronen op elkaar aansluiten |  |  |  |
| Voorkomt beschadigingen of lijmvlekken op het bekledingsmateriaal |  |  |  |
| Kennis van regels voor het berekenen van oppervlakten |  |  |  |
| Kennis van technieken om soepele bekleding te plaatsen |  |  |  |
| Kennis van lijmtechnieken |  |  |  |
| Kennis van aftekentechnieken |  |  |  |

| Vloer- en muurbekleding verwijderen, plaatsen of herstellen (tegels, parket, lambrisering, plinten, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Breekt de bestaande bekleding uit |  |  |  |
| Brengt vloer- en randisolatie aan | Via demonstratie en begeleid inoefenen wordt de cursist vertrouwd gemaakt met deze technieken. |  |  |
| Tekent randen en hoeken af op de vloer- of muurbekledingselementen | Indien nodig volgt hij een formele basisopleiding vloerbekleding plaatsen of tegels plaatsen. |  |  |
| Zaagt of snijdt de bekledingselementen op maat |  |  |  |
| Zet de bekledingselementen uit volgens het vereiste legpatroon en bevestigt ze (met mortel, lijm, kliksystemen, …) |  |  |  |
| Werkt de randen van vloeren af met plinten of profielen |  |  |  |
| Brengt een afwerkingslaag aan op een parketvloer (lak, olie, was, …) |  |  |  |
| Schuurt een parketvloer op |  |  |  |
| Zet losse vloerdelen vast |  |  |  |
| Werkt beschadigde vloerdelen bij of vervangt ze |  |  |  |
| Kennis van technieken om tegels te plaatsen |  |  |  |
| Kennis van pas- en loodtechnieken |  |  |  |
| Kennis van schrijnwerktechnieken |  |  |  |
| Kennis van aftekentechnieken |  |  |  |

| Verf op de vloer aanbrengen (gangen, beschermde doorgangen, sportterreinen, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van de kenmerken van verf | De cursist leert productinformatie lezen en correct interpreteren met aandacht voor bereiding van het product, verwerking, schoonmaak van het gereedschap en veiligheidsvoorschriften. |  |  |
| Kennis van technieken om verf aan te brengen | Via productinformatie, instructieve video’s en demonstratie leert de cursist de verf op een correcte manier aanbrengen op een goed voorbereide ondergrond. |  |  |

| Veiligheids- of signalisatie-elementen plaatsen of aanpassen (noodafbakening, sprinklers, noodverlichting, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Bakent werk- of veiligheidszones af met signalisatieborden, kegels, linten, hekken, … | De cursist leert via demonstratie en voorschriften van veiligheidsdiensten en brandweer hoe welke veiligheidszones dienen afgebakend te worden. |  |  |
| Voorziet toegangen tot het gebouw tijdens werkzaamheden | Door middel van een grondplan leert de cursist alle toegangen van het gebouw kennen en alternatieve routes voorzien wanneer bepaalde toegangen niet in gebruik zijn. |  |  |
| Plaatst en controleert alarmen en veiligheidsuitrustingen | Door samen te werken met een installateur of een controleur van veiligheidsuitrustingen leert de cursist in te staan voor het courant onderhoud van deze installaties |  |  |
| Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen | Via informatie van de brandweer of veiligheidspersoneel leert de cursist deze voorschriften kennen |  |  |
| Kennis van reglementering brandveiligheid |  |  |  |

| Brandblussers installeren en onderhouden bij klanten |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Controleert periodiek de toestand ter plaatse | Via meewerken met een onderhoudstechnicus van deze apparatuur leert de cursist de onderhoudsvoorschriften toepassen |  |  |
| Merkt defecten of het overschrijden van de gebruiksdatum |  |  |  |
| Vervangt brandblusapparaten indien nodig |  |  |  |
| Kennis van kwaliteitsnormen |  |  |  |

| Basisonderhoud uitvoeren het voertuig reinigen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Controleert banden op spanning en slijtage en brengt ze indien nodig op de voorgeschreven spanning | Via demonstratie en het raadplegen van de onderhoudsvoorschriften van een voertuig leert de cursist de periodieke controles uitvoeren en kleine pannes verhelpen. |  |  |
| Controleert vloeistofniveaus en vult ze bij indien nodig (koelvloeistof, motorolie, …) |  |  |  |
| Controleert de werking van de lichten en de signalisatie |  |  |  |
| Merkt afwijkingen en storingen op door visuele controles en foutmeldingen op het instrumentenbord |  |  |  |
| Vervangt kleine onderdelen (lampen, zekeringen, …) |  |  |  |
| Reinigt de binnen- en buitenkant van het voertuig |  |  |  |
| Laat algemeen onderhoud uitvoeren aan het voertuig volgens het onderhoudsboekje |  |  |  |
| Basiskennis van automechanica |  |  |  |

| Bestaand metselwerk wijzigen of herstellen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (troffel, slijpschijf, …) | Via demonstratie door een ervaren vakman of een formele basisopleiding metselen leert de cursist halfsteense of steense muren metselen en herstellen |  |  |
| Hakt en zaagt bakstenen en blokken op maat |  |  |  |
| Voert eenvoudig metselwerk uit |  |  |  |
| Kennis van metseltechnieken |  |  |  |
| Plaatst de nodige waterkeringen (loodslabben, …) en isolatiematerialen (platen, …) |  |  |  |
| Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, …) |  |  |  |
| Voegt nieuw metselwerk op of vernieuwt voegwerk in slechte staat |  |  |  |
| Reinigt daken en afvoeringen en voert er noodherstellingen aan uit | De cursist leert via demonstratie en gebruik van een hogedrukreiniger en een rioolrat daken en regenpijpen reinigen en ontstoppen. Hij leert met waterbestendige pasta’s lekken voorlopig dichten. Demonstratie en gebruik van productinformatie |  |  |
| Reinigt gevels en behandelt ze tegen vocht |  |  |  |
| Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...) | Productcatalogi raadplegen |  |  |

| Meubels, sportinfrastructuur, tussenwanden, valse plafonds, ... demonteren of monteren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, schroevendraaier, mes, …) | Via demonstratie, instructievideo’s en schriftelijke informatie van fabrikanten leert de cursist deze werkzaamheden uitvoeren. Aanvankelijk onder direct toezicht van een ervaren medewerker of een vakman. |  |  |
| Gebruikt draagbaar elektrisch gereedschap (boormachine, decoupeerzaag, slijpschijf, …) |  |  |  |
| Demonteert uitrustingen in de juiste volgorde |  |  |  |
| Plaatst en monteert uitrustingen volgens een montageschema |  |  |  |
| Bevestigt de uitrustingen aan muren of vloeren (nieten, nagelen, schroeven, lijmen, …) |  |  |  |
| Brengt materialen (profielen, platen, …) op maat |  |  |  |
| Monteert een onderstructuur voor valse wanden of plafonds |  |  |  |
| Bevestigt bekledingsplaten op regelmatige afstanden tegen de onderstructuur |  |  |  |
| Werkt voegen en schroef- of spijkerkoppen bij met voegspecie en voegbanden |  |  |  |
| Kennis van (de)montagetechnieken |  |  |  |
| Kennis van schrijnwerktechnieken |  |  |  |
| Kennis van aftekentechnieken |  |  |  |
| Kennis van kenmerken van gipskartonplaten (stevigheid, ...) |  |  |  |

| Elementen op grote hoogte bevestigen (guirlandes, antivogelnetten, spandoeken, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Plaatst ladders, stellingen en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels | Via een formele basisopleiding veiligheid (VCA) leert de cursist wat veilig werken op hoogte betekent. |  |  |
| Brengt de elementen manueel of met mechanische hulpmiddelen (katrol, hoogwerker, lift, verreiker, …) ter plaatse | Via een opleiding rigger leert de cursist op een veilige manier voorwerpen op hoogte brengen en bevestigen |  |  |
| Gebruikt materieel om onderdelen op hoogte te bevestigen (staalkabels, harpsluitingen, touwen, trussen, …) |  |  |  |
| Beveiligt voorwerpen op hoogte met een veiligheidskabel Kennis van veiligheidsregels |  |  |  |
| Kennis van sjortechnieken |  |  |  |
| Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken |  |  |  |

| Communiceren met gebruikers van de gebouwen, leveranciers, onderaannemers, ... |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Informeert over werkzaamheden, mogelijke hinder, termijnen, … | Via observatie van en samenwerking met een ervaren syndicus leert de cursist met bewoners en gebruikers communiceren over gebreken aan gebouwen en de nodige herstellingswerkzaamheden |  |  |
| Registreert klachten over het onderhoud van de gebouwen |  |  |  |
| Beantwoordt vragen en stelt oplossingen voor |  |  |  |
| Overlegt over de uitvoering van herstellingen, renovatie of onderhoud |  |  |  |
| Onderhoudt contacten met aannemers |  |  |  |
| Past taalgebruik en boodschap aan het doelpubliek aan |  |  |  |
| Kennis van communicatietechnieken |  |  |  |

- Persoonsgebonden competenties

| Competenties | Omschrijving - Opleidingsacties |
| --- | --- |
| Efficiënt werken | De cursist leert geleidelijk om meer initiatief zelf te nemen met minder instructies van de begeleider. Cursist en begeleider bespreken de geleidelijkheid in functie van de bedrijfscontext (moeilijkheidsgraad) en haalbaarheid (competentieniveau) van de cursist. |
| Klantgericht zijn | De cursist leer aanvankelijk eenvoudige klantencontacten hanteren om daarna meer complexe en conflictueuze contacten op te nemen. |
| Kunnen plannen en organiseren | Cursist en begeleider maken afspraken over een werkplanning en resultaat. De cursist leert belangrijke dingen van minder belangrijke onderscheiden. |
| Probleemoplossend denken | De cursist leert geleidelijk een analyse te maken wanneer er zich een probleem voordoet. Cursist en begeleider bespreken de geleidelijkheid in functie van de bedrijfscontext (moeilijkheidsgraad) en haalbaarheid (competentieniveau) van de cursist. |
| Resultaat nastreven | Cursist en begeleider bespreken resultaten en leerpunten van de cursist in verband met het werk op tijd gedaan hebben binnen de beoogde kwaliteit. De cursist leert verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat van het werk. |
| Veilig werken en respect voor materiaal hebben | De cursist wordt geïnformeerd over de geldende veiligheidsregels en leeft deze na een tijd spontaan na. |
| Zelfstandig werken | De cursist oefent in zelfstandig werken rond beschikbare tijd en middelen. De cursist leren om zelfstandig, zonder hulp of toezicht, gedurende lange tijd aan een taak te werken en het eigen werk te evalueren |
| Zorgvuldig en nauwkeurig werken | De cursist oefent in nauwkeurig werken volgens de normen en specifieke details en het eigen werk controleren. De cursist leert ordelijk werken en opruimen na een taak. |

- Bedrijfsspecifieke competenties

| Competenties | Opleidingsacties | Voorziene einddatum |
| --- | --- | --- |