| Cursist(e): Contractnummer: | Bedrijf: Contactpersoon: |
| --- | --- |

Beroep: Residentieel Elektrotechnisch Installateur  	Indicatieve duurtijd: … weken

Installeert elektrische installaties in residentiële en tertiaire gebouwen en stelt ze in werking volgens de veiligheidsregels. 
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: installaties op zeer lage spanning bedraden en aansluiten (telefonie, informatica, alarmen, …), herstellings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

1.De competenties: Inhoudstafel

Tracés realiseren voor het doortrekken van kabels (muren doorboren, dichtplamuren, …)	2

Opgebouwde of ingebouwde kabelgoten en leidingen plaatsen	3

Een elektrisch verdeelbord in residentiële of tertiaire gebouwen plaatsen en bedraden	4

Materiaal voor lage spanning plaatsen en aansluiten (schakelaars, stopcontacten, …)	6

De elektrische installatie in werking stellen en controles uitvoeren	6

Behalen van de nodige veiligheidsattesten	8

Installeren, aansluiten en programmeren van systemen	8

De materialen kiezen en de voorraad grondstoffen en verbruiksgoederen aanleggen	9

Een diagnose stellen van storingen aan installaties en de defecte onderdelen herstellen	9

Verlichtingsinstallaties installeren en aansluiten	11

Installaties op zeer lage spanning installeren en aansluiten (telefonie, informatica, brandalarmen, …)	12

Elektrische hulpstukken en verdeelborden bouwen	13

Eenvoudig metselwerk uitvoeren	14

Het elektrische gedeelte van installaties op zonne-energie plaatsen	15

De voortgang van de werkzaamheden en de uitvoering controleren	15

2. Geplande opleidingsacties

- Jobgerelateerde competenties: basis

| Tracés realiseren voor het doortrekken van kabels (muren doorboren, dichtplamuren, …) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen (ééndraadschema, situatieschema, …) | Opbouwend vooropgestelde schema’s met de cursist bespreken en vervolgens cursist zelf laten opstellen |  |  |
| Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, …) | Gebruik en belang van BPM toelichten, individueel of door toolboxmeeting. |  |  |
| Plaatst ladders volgens de veiligheidsregels | De eerste maal ladder laten plaatsen onder toezicht en de nodige toelichting geven. Verwijzen naar VCA. |  |  |
| Gebruikt manuele, elektrische en elektropneumatische werktuigen (hamer en beitel, slijpschijf, boorhamer, …) | Uitleg geven over de machines en hun gebruik. Eerst het gebruik demonstreren en dan de machines laten gebruiken onder toezicht. Verwijzen naar VCA, toolboxmeeting. |  |  |
| Zet leidingtracés en de plaats van toestellen uit op basis van technische plannen | Technisch plan samen met de cursist doornemen. Cursist vervolgens zelf het leidingtracé laten uitzetten door middel van markeringen. Controleren en waar nodig bijsturen. Cursist eventuele fouten laten verbeteren. |  |  |
| Past het ontwerp van de installatie aan onvoorziene hindernissen aan na overleg met de verantwoordelijke | Cursist zelf voorstellen voor aanpassingen van het leidingtracé laten formuleren. Deze samen met hem bespreken. Nadruk op voor- en nadelen en regels conform AREI. Na keuze voor oplossing cursist het leidingtracé laten aanpassen. |  |  |
| Maakt sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren | Uitleg geven over de machines en hun gebruik. Eerst het gebruik demonstreren en dan de machines laten gebruiken onder toezicht. Verwijzen naar VCA, toolboxmeeting. De cursist een eerder uitgezet leidingtracé laten bewerken. |  |  |
| Metselt of plamuurt sleuven en holtes dicht | Toelichting geven over de mogelijke vulmiddelen. Welke gebruiken wanneer en hoe aanmaken. Demonstreren en vervolgens zelf laten uitvoeren. |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften | Wordt besproken bij aanvang van opleiding. De werkgever licht de veiligheidsvoorschriften toe. |  |  |
| Kennis van het AREI | Bij het geven van uitleg, het demonstreren of het geven van instructie telkens het desbetreffende artikel van het AREI toelichten. |  |  |

| Opgebouwde of ingebouwde kabelgoten en leidingen plaatsen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen (ééndraadschema, situatieschema, …) | Opbouwend vooropgestelde schema’s met de cursist bespreken en vervolgens cursist zelf laten opstellen |  |  |
| Plaatst inbouwdozen en centraaldozen in muren, plafonds of holle wanden en bevestigt ze Bepaalt de gewenste buislengte en diameter Brengt buizen op maat en werkt ze af (plooien, ontbramen, …) Verbindt buizen met behulp van een mof Bevestigt afgewerkte buizen met pluggen, beugels, klemmen Bevestigt kabelgoten aan muren en plafonds | Demonstreren en instructie geven. Eerst de afzonderlijke handelingen laten inoefenen. Als eindopdracht de cursist alle componenten laten plaatsen met respect voor diameters en afstanden. Werk tussentijds evalueren en bijsturen. |  |  |
| Trekt draden van verschillende stroomkringen door de buizen met behulp van een trekveer | Demonstreren en instructie geven. Belang van diameter, lengte en kleurcode toelichten. Zelf laten uitvoeren aan de hand van het schema. Opdracht evalueren en bijsturen. |  |  |
| Houdt een logica aan in het kleurgebruik van verschillende elektrische draden, conform het AREI | Demonstreren en instructie geven. Belang van diameter, lengte en kleurcode toelichten. Zelf laten uitvoeren aan de hand van het schema. |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften Kennis van het AREI Kennis van de verschillende stroomkringen | Bij het geven van uitleg, het demonstreren of het geven van instructie telkens het desbetreffende artikel van het AREI toelichten. |  |  |

| Een elektrisch verdeelbord in residentiële of tertiaire gebouwen plaatsen en bedraden |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen (ééndraadschema, situatieschema, …) | Opbouwend vooropgestelde schema’s met de cursist bespreken en vervolgens cursist zelf laten opstellen |  |  |
| Plaatst een aarding, aardingsrail en een verdeelbord | Demonstreren hoe deze componenten horizontaal en verticaal waterpas te plaatsen . Instructie geven en zelf laten uitvoeren. Controleren en evalueren. Aarding en verwante art AREI toelichten. |  |  |
| Monteert en bedraadt onderdelen en componenten op het verdeelbord | Toelichting geven over zekeringen en stroomkringen aan de hand van eendraadschema. Cursist de zekeringen laten kiezen , samen bespreken en vervolgens laten plaatsen volgens de praktische installatievoorschriften. Een bedrading demonstreren en verder laten uitvoeren door de cursist. |  |  |
| Bundelt draden die tot dezelfde kring behoren | Een bedrading demonstreren en verder laten uitvoeren door de cursist. |  |  |
| Bepaalt de draadsectie | Stroomkringen toelichten en betreffend art AREI bespreken. Cursist draadsecties laten noteren op schema waar deze weggelaten zijn. |  |  |
| Voert de voedingskabel in en verbindt die met de hoofddifferentieelschakelaar | De bedrading demonstreren en verder laten uitvoeren door de cursist. |  |  |
| Plaatst een meterkast en verbindt die met het verdeelbord volgens de richtlijnen van de stroomleverancier | Niet van toepassing. |  |  |
| Etiketteert de stroomkringen en de voedingsspanning op het verdeelbord | Werkwijze codering uitleggen. Cursist kabels laten coderen gebruik makend van een etiketteermachine |  |  |
| Kennis van de Wet van Ohm | Wet van Ohmuitleggen. Samen een aantal berekeningen uitvoeren Daarna cursist zelf een aantal berekeningen laten maken |  |  |
| Kennis van het AREI Kennis van de bekabeling van het aardingssysteem Kennis van hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen | Bij het geven van uitleg, het demonstreren of het geven van instructie telkens het desbetreffende artikel van het AREI toelichten. |  |  |
| Basiskennis van een TT-net (bouw, werking) | Toelichten en gebruik maken van schema’s en toepassingen om cursist zelf een huishoudelijk net te laten herkennen. |  |  |

| Materiaal voor lage spanning plaatsen en aansluiten (schakelaars, stopcontacten, …) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Ontmantelt elektrische kabels | Demonstreren van de ontmanteling van verschillende kabels met aangepast gereedschap. Wijzen op het belang van gepast gereedschap en juiste ontmantelingslengte. Cursist verschillende types kabel en verschillende draadsecties laten ontmantelen. Evalueren op gebruik juiste gereedschap en correcte striplengte |  |  |
| Sluit schakelaars en stopcontacten aan door de geleiders aan de toestelklemmen te verbinden Plaatst schakelaars en stopcontacten in of op de muren Voert waterdichte aansluitingen uit voor schakelaars en stopcontacten (met wurgwartel, …) | Toelichting geven over de verschillende schakelaars en stopcontacten. De aansluiting van verschillende schakelaars demonstreren. Cursist schakelaars laten kiezen conform het schema. Cursist laten plaatsen en aansluiten volgens de praktische installatievoorschriften. Controle en evaluatie. |  |  |
| Kennis van het AREI | Bij het geven van uitleg, het demonstreren of het geven van instructie telkens het desbetreffende artikel van het AREI toelichten. |  |  |
| Kennis van schakelschema's | Toelichting geven over de verschillende schakelaars en hun werking |  |  |
| Kennis van IP-XX waarden | Bij het geven van uitleg, het demonstreren of het geven van instructie telkens het desbetreffende artikel van het AREI toelichten. Cursist de IP waarden laten aanbrengen op een situatieschets |  |  |

| De elektrische installatie in werking stellen en controles uitvoeren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen bij werkzaamheden onder spanning | Toelichten van PBM , individueel of door toolboxmeeting. Bij het aanvangen van werkzaamheden controleren of de cursist gebruik maakt van de juiste PBM’s. Wijzen op geen of onjuist gebruik en de cursist dit eerst laten rechtzetten alvorens de werkzaamheden te laten verdergaan. |  |  |
| Controleert de continuïteit van het aardingssysteem Brengt de kringen systematisch onder spanning Voert visuele controles uit op de werking van de elektrische installatie Meet elektrische grootheden met het juiste meettoestel en vergelijkt de gemeten met de te verwachten en de afgeleide waarden | De cursist onder begeleiding leren werken met verschillende meettoestellen. Gebruik van het toestel demonstreren, de handleiding benutten en waarden en hun afwijkingen toelichten. Cursist vervolgens zelf de metingen laten uitvoeren. Controleren en evalueren van de uitgevoerde metingen. |  |  |
| Geeft de installatie indien mogelijk vrij voor gebruik na aansluiting en controle | Niet van toepassing |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning | De Vitale Vijf toelichten. |  |  |
| Kennis van het AREI | Bij het geven van uitleg, het demonstreren of het geven van instructie telkens het desbetreffende artikel van het AREI toelichten. |  |  |
| Kennis van de Wet van Ohm | Wet van Ohm uitleggen. Samen een aantal berekeningen uitvoeren Daarna cursist zelf een aantal berekeningen laten maken |  |  |
| Kennis van elektrische fouten en van foutzoekmethodes | De cursist onder begeleiding leren werken met verschillende meettoestellen. Gebruik van het toestel demonstreren en waarden en hun afwijkingen toelichten. Cursist vervolgens zelf de metingen laten uitvoeren. Controleren en evalueren van de uitgevoerde metingen. |  |  |

- Jobgerelateerde competenties: specifiek

| Behalen van de nodige veiligheidsattesten |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| BA4 | Te voorzien door de werkgever |  |  |
| BA5 |  |  |  |
| VCA | Te behalen bij verschillende opleidingsverstrekkers( VDAB..) |  |  |
| Hoogwerker |  |  |  |

| Installeren, aansluiten en programmeren van systemen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Installeren, aansluiten en programmeren van : Accumulatiekachels en dagelementen | Niet van toepassing |  |  |
| Installeren, aansluiten en programmeren van : Alarmsystemen en camerabewakingssystemen | Alleen door een bedrijf dat het certificaat kan afleveren (Wet Tobback) |  |  |
| Installeren, aansluiten en programmeren van : Bliksembeveiliging Installeren, aansluiten en programmeren van : Elektrische zwembaduitrusting (pompen, filters, verlichting, ...) Installeren, aansluiten en programmeren van : Klimaatregelingsinstallaties (HVAC) Installeren, aansluiten en programmeren van : Lichtreclames Installeren, aansluiten en programmeren van : Toegangscontrolesystemen Installeren, aansluiten en programmeren van : Warmtepompen Installeren, aansluiten en programmeren van : Zonnepanelen | Niet van toepassing |  |  |

| De materialen kiezen en de voorraad grondstoffen en verbruiksgoederen aanleggen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kiest benodigd materieel en grondstoffen uit het geleverde materiaal voor de bouw van de installatie (schakelaars, kabels, kabelgoten, contactspray, …) | De cursist zelf het materiaal laten kiezen bij het opmaken van het ééndraadschema. |  |  |
| Plaatst bestellingen voor materieel en grondstoffen | Niet van toepassing |  |  |
| Beschermt materieel en grondstoffen tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval | Materiaal en grondstoffen beschermen conform richtlijnen van de werkgever |  |  |
| Basiskennis van voorraadbeheer | Zelf materiaal laten ophalen in magazijn op basis van door hem opgestelde stuklijst |  |  |
| Kennis van elektrische materialen | Componentenkennis laten verwerven door gebruik van catalogi of het online opzoeken van informatie in opdracht van de werkgever |  |  |

| Een diagnose stellen van storingen aan installaties en de defecte onderdelen herstellen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen (ééndraadschema, situatieschema, …) | Onder begeleiding schema’s analyseren met als doel storingzoeken |  |  |
| Schakelt stroom en spanning indien mogelijk uit voor werkzaamheden buiten spanning | Er op toezien dat de cursist de vitale vijf toepast |  |  |
| Demonteert onderdelen van de elektrische installatie | Cursist een defect onderdeel van de installatie laten demonteren zoals een defecte schakelaar of een defecte zekering. Er op toezien dat de vitale vijf gerespecteerd wordt. |  |  |
| Zoekt fouten in elektrische installaties op basis van waarnemingen en metingen Sluit mogelijke foutoorzaken uit | De cursist onder begeleiding leren werken met verschillende meettoestellen. Gebruik van het toestel demonstreren en waarden en hun afwijkingen toelichten. Cursist vervolgens zelf de metingen laten uitvoeren. Controleren en evalueren van de uitgevoerde metingen. |  |  |
| Vervangt en/of herstelt defecte onderdelen van de elektrische installatie | Na een demontage van een defect onderdeel vervangt de cursist de component door eenzelfde of gelijkwaardige en conform de installatievoorschriften. |  |  |
| Controleert of het defect hersteld is | De cursist onder begeleiding leren werken met het meettoestel. Gebruik van het toestel demonstreren en toelichten. |  |  |
| Kennis van het AREI | Bij het geven van uitleg, het demonstreren of het geven van instructie telkens het desbetreffende artikel van het AREI toelichten. |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning | De Vitale vijf toelichten |  |  |
| Kennis van elektrische fouten en van foutzoekmethodes | De cursist onder begeleiding leren werken met verschillende meettoestellen. Gebruik van het toestel demonstreren en waarden en hun afwijkingen toelichten. Cursist vervolgens zelf de metingen laten uitvoeren. Controleren en evalueren van de uitgevoerde metingen. |  |  |
| Kennis van de Wet van Ohm | Wet van ohm uitleggen. Samen een aantal berekeningen uitvoeren Daarna cursist zelf een aantal berekeningen laten maken |  |  |

| Verlichtingsinstallaties installeren en aansluiten |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Maakt verdelingen van het stroomnetwerk naar de lichtpunten Verbindt de verlichtingsarmaturen met het stroomnetwerk Plaatst railsystemen voor het bevestigen van verlichtingsarmaturen Plaatst verlichtingsarmaturen in plafonds, valse plafonds en muren Plaatst indien nodig transformatoren bij de lampen Plaatst een starter en voorschakelapparatuur bij fluorescentielampen Plaatst het juiste type lampen in de armaturen | Schakelprincipe en aansluiting van de verschillende types lichtschakelaars aan het lichtpunt toelichten en demonstreren. De cursist zelf keuzes laten maken wat betreft de te gebruiken schakelaars i.f.v. het aantal te bedienen lichtpunten. De cursist verschillende types schakelaars laten aansluiten op één of meerdere lichtpunten. Demonstreren van montagetechnieken voor plaatsen van lichtarmaturen in verschillende types materiaal. Demonstreren van het gebruik van de machines en onder begeleiding laten inoefenen. Cursist begeleiden bij de keuze van methodes, machines en bevestigingsmaterialen. Bij de begeleiding de verschillende bevestigingsmaterialen en hun toepassing toelichten. Na inoefenen onder begeleiding instructies geven voor het zelf uitvoeren van montagewerk. Hierbij tussentijds controleren en eventueel bijsturen. |  |  |
| Kennis van het AREI | Bij het geven van uitleg, het demonstreren of het geven van instructie telkens het desbetreffende artikel van het AREI toelichten. |  |  |
| Kennis van bevestigingstechnieken | Kennis van montagetechnieken verwerven via demonstratie, handleidingen, video instructie, filmpjes van fabrikanten etc |  |  |

| Installaties op zeer lage spanning installeren en aansluiten (telefonie, informatica, brandalarmen, …) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Monteert kabels en outlets voor telefonie, TV- en datadistributie Plaatst en verbindt telefoons, TV’s en aanverwante toestellen (modem, parlofoon, videofoon, telefooncentrale, …) Plaatst, verbindt en programmeert componenten van domoticasystemen (garagepoortopeners, rolluikbediening, …) | Demonstreren van de ontmanteling van de verschillende kabels met aangepast gereedschap. Wijzen op het belang van gepast gereedschap en juiste ontmantelingslengte. Demonstreren afmonteren en aanbrengen juiste connectors. EIA/TIA standaard toelichten. Daarna cursist zelf verschillende types kabel laten afmonteren. .Evalueren op gebruik juiste gereedschap en correcte montage. |  |  |
| Plaatst en verbindt de componenten van beveiligingssystemen (brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, toegangscontrole, camerabewaking, …) | Cursist verbindt en monteert de componenten conform de installatievoorschriften. Hij raadpleegt hiervoor de technische handleiding van de componenten. inbraakbeveiliging, camerabewaking: alleen bij een bedrijf dat het certificaat kan afleveren (Wet Tobback) |  |  |
| Sluit installaties op zeer lage spanning aan op de elektriciteitsinstallatie | Er op toezien dat de cursist de vitale vijf toepast |  |  |
| Regelt meet- en regeltechnische installaties af | Niet van toepassing |  |  |
| Controleert de goede werking van de installaties door testen en metingen | De cursist onder begeleiding leren werken met verschillende meettoestellen. Gebruik van het toestel demonstreren en waarden en hun afwijkingen toelichten. Cursist vervolgens zelf de metingen laten uitvoeren. Controleren en evalueren van de uitgevoerde metingen. |  |  |
| Herstelt of vervangt onderdelen (transformatoren, schakelaars, sturingen, detectoren, bekabeling, batterijen, …) | Na een demontage van een defect onderdeel vervangt de cursist de component door eenzelfde of gelijkwaardige en conform de installatievoorschriften. |  |  |
| Kennis van het AREI | Bij het geven van uitleg, het demonstreren of het geven van instructie telkens het desbetreffende artikel van het AREI toelichten. |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning | De vitale vijf toelichten |  |  |
| Kennis van domotica | Componenten verbinden, monteren en programmeren conform installatievoorschriften |  |  |
| Kennis van meet- en regeltechniek | Niet van toepassing |  |  |
| Basiskennis van automatisering, elektronica, telecommunicatie | Niet van toepassing |  |  |

| Elektrische hulpstukken en verdeelborden bouwen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen (technisch dossier, schema’s, lijsten, …) Selecteert onderdelen (draden, relais, zekeringen, …) op basis van technische bronnen of het vermogen van de toestellen | Toelichting geven over zekeringen en stroomkringen aan de hand van ééndraadschema. De huishoudelijke toestellen en te gebruiken draadsecties bespreken conform art AREI. De handleidingen raadplegen om het vermogen van de toestellen te bepalen of dit vermogen zelf berekenen. Cursist de zekeringen laten kiezen , samen bespreken en vervolgens laten plaatsen volgens de praktische installatievoorschriften.. |  |  |
| Assembleert dragers (kasten, montageramen, rails, goten, …) | Demonstreren van de manier van assembleren. De cursist vervolgens zelf laten uitvoeren. |  |  |
| Maakt draden klaar (juiste afmetingen, draadsectie, …) | Demonstreren van de ontmanteling van verschillende kabels met aangepast gereedschap. Wijzen op het belang van gepast gereedschap en juiste ontmantelingslengte. Cursist verschillende types kabel en verschillende draadsecties laten ontmantelen. Evalueren op gebruik juiste gereedschap en correcte striplengte |  |  |
| Plaatst draden op de dragers en maakt ze vast aan de aansluitklemmen van de toestellen | Er op toezien dat de cursist de vitale vijf toepast |  |  |
| Controleert de componenten en de elektrische continuïteit van de bedrading | De cursist onder begeleiding leren werken met verschillende meettoestellen. Gebruik van het toestel demonstreren en waarden en hun afwijkingen toelichten. Cursist vervolgens zelf de metingen laten uitvoeren. Controleren en evalueren van de uitgevoerde metingen. |  |  |
| Kennis van elektrische materialen | Cursist (online) catalogi leren gebruiken door hem iets te laten opzoeken in opdracht van de werkgever |  |  |
| Kennis van voorschriften betreffende elektrische montage | Montagehandleidingen leren hanteren |  |  |

| Eenvoudig metselwerk uitvoeren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (troffel, slijpschijf, …) Plaatst of herstelt isolatie Maakt mortel aan Metselt of plamuurt sleuven en holtes dicht Voegt metselwerk op Basiskennis van metselwerk Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...) Basiskennis van energieprestatiewetgeving (EPB-decreet) | Uitleg geven over de machines en hun gebruik. Eerst het gebruik demonstreren, de handleiding doornemen en dan de machines laten gebruiken onder toezicht. Verwijzen naar VCA, toolboxmeeting Toelichting geven over de mogelijke vulmiddelen. Welke gebruiken wanneer en hoe aanmaken. Demonstreren en vervolgens zelf laten uitvoeren. |  |  |

| Het elektrische gedeelte van installaties op zonne-energie plaatsen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Houdt zich aan de voorschriften van de fabrikant Verbindt zonnepanelen met de omvormer en met de aarding en sluit de omvormer aan op de verdeelkast Kennis van aansluitingen voor hernieuwbare energiebronnen | Samen met de cursist de technische voorschriften en de installatievoorwaarden van de fabrikant doornemen. Demonstreren van de montage van de kabels met behulp van connectoren en krimptang. Onder begeleiding aansluiten van de installatie conform de installatievoorschriften |  |  |

| De voortgang van de werkzaamheden en de uitvoering controleren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Controleert of de uitvoering van het werk voldoet aan de contractvoorwaarden | Niet van toepassing |  |  |
| Voert voor, tijdens en na de werken tests en controleprocedures uit, conform de lastenboeken en normering |  |  |  |
| Onderneemt actie (registratie, melden, oplossingen voorstellen en uitvoeren, …) bij gebrek aan conformiteit en voortgang |  |  |  |
| Lost technische en logistieke problemen op |  |  |  |
| Kennis van constructienormen |  |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels |  |  |  |

- Persoonsgebonden competenties

| Persoonsgebonden competentie | Opleidingsactie |
| --- | --- |
| Flexibel zijn | Cursist en begeleider maken afspraken over taken en/of uurroosters. De cursist volgt de afgesproken taken en/of uurroosters en leert zich aanpassen aan een veranderende planning. |
| Klantgericht werken | Cursist leer de wensen en de behoeften van klanten inschatten en ernaar handelen. |
| Kunnen samenwerken | De cursist oefent om samen met anderen aan eenzelfde taak of resultaat te werken in functie van het belang van het team, de afdeling of het bedrijf boven het persoonlijk belang. |
| Zorgvuldig en nauwkeurig werken | De cursist oefent in nauwkeurig werken volgens de normen en specifieke details en het eigen werk controleren. De cursist leert ordelijk werken en opruimen na een taak. |
| Kunnen plannen en organiseren | Cursist en begeleider maken afspraken over een werkplanning en resultaat. De cursist leert belangrijke dingen van minder belangrijke onderscheiden. |
| Veilig werken en respect voor materiaal hebben | De cursist wordt geïnformeerd over de geldende veiligheidsregels en leeft deze na een tijd spontaan na. |
| Zelfstandig werken | De cursist is in staat de beschikbare tijd en middelen effectief aan te wenden voor de eigen taakuitvoering. Hij heeft geen nood aan steun van anderen in zijn denken en handelen en kan zichzelf evalueren |

- Bedrijfsspecifieke competenties

| competenties | Opleidingsactie | Voorziene einddatum |
| --- | --- | --- |